## Hoja1
TAG | DESCRIPCION | UNIDAD
SINUSOID | 12 Hour Sine Wave | -
220TV111A.OUT | Desc enfriador licor fondo | %
220PIT072.PNT | ENTRADA SUP CHUTE TUBULAR | bar
220LIC154.MEAS | Nivel Torre Impregnacion | %
22023009V2.PNT | Vibración en velocidad posición radial descaso 2-Motor Eléctrico | mm/s
220HV069.OUT | Agua succion BBA a ST# 1 | %
2202301301II.PNT | CORRIENTE 2301301 | %
220HV102.OUT | Circt de imp a en F | %
220PV155.OUT | Vaso impregnacion | %
22023010V3.PNT | Vibración en velocidad posición radial descaso 3-Bomba | mm/s
22023009V3.PNT | Vibración en velocidad posición radial descaso 3-Bomba | mm/s
220FV103.OUT | Press linea retor T de imp | %
220FV089.OUT | FLUJO DE ALIMENTACION CHIP METER | %
220FIC103.MEAS | ENF A LINEA RET IMPREG | L/S
220SIT008B.PNT | TORNILLO DOBLE | RPM
220HV179.PNT | Cortt Veloc Disp calid vaso impreg | RPM
220SIT157.PNT | VELOC AC FONDO VASO IMPREG | RPM
22023008V3.PNT | Vibración en velocidad posición radial descaso 3-Bomba | mm/s
220FV065B.BIAS | VASO IMPREGNACION | RPM
220FV065C.BIAS | VASO IMPREGNACION | RPM
220PIT061.PNT | BOMBA ALIM DESC 1 | bar
22023010V2.PNT | Vibración en velocidad posición radial descaso 2-Motor Eléctrico | mm/s
22023008V2.PNT | Vibración en velocidad posición radial descaso 2-Motor Eléctrico | mm/s
220HV059.OUT | Press linea retor T de imp | %
220PRODUCAO.RO0011 | Calculo producao | M3/T
220TIT105.PNT | LINEA RETORNO IMPREGNACION | °C
220PDI074.PNT | PRESS DIF ISOLAC VALV HV053 | bar
220VIT066.PNT | Vibración línea descarga torre impregnación | mm/s
220VIT066B.PNT | Vibración línea descarga (flange) torrre impregnación | mm/s
220SIT008A.PNT | TORNILLO DOBLE | RPM
220TIT851.PNT | Temperatura agua caliente salida enfriador 220-21-011 | °C
220FIT852.PNT | Flujo agua caliente salida enfriador 220-21-011 | l/s
220TIT850.PNT | Temperatura agua tibia a enfriador 220-21-011 | °C
220PIT167.PNT | Presión Torre impregnación | bar
220PIC155.MEAS | VASO IMPREGNACION | bar
220FIC065.MEAS | VASO IMPREGNACION | L/S
220TIT092.PNT | T DE ACEITE DE LUB CHIP PUMP N3 | °C
220TIT091.PNT | T DE ACEITE DE LUB CHIP PUMP N2 | °C
230FIT346.PNT | Flujo de nudos | L/S
220FIC089.MEAS | FLUJO DE ALIMENTACION CHIP METER | L/S
220FV108.OUT | Licor blanco tanque nivel | %
220TV101A.OUT | Enf licor impregnacion | %
220TIT608.PNT | Temp U. H impregnadora | °C
220FT108.MEAS | Licor blanco tanque nivel | L/S
220FX108.PNT | Calculo por inferencia fit108 | L/S
220FV068.OUT | Licor chute tubular | %
220TIT090.PNT | T DE ACEITE DE LUB CHIP PUMP N1 | °C
220FV203.OUT | Extr Lav a vaso impreg | %
2202301001SI.PNT | VELOCIDAD 2301001 | %
2202300901SI.PNT | VELOCIDAD 2300901 | %
2202300801SI.PNT | VELOCIDAD 2300801 | %
270LIT451.PNT | LIC.BLANCO, TK 1 NIVEL ALMACEN. | %
270LIT452.PNT | LIC.BLANCO, TK 2 NIVEL ALMACEN. | %
220FIT107.PNT | Total Licor Blanco | L/S
220PIT109.PNT | SUCCION BBA LICOR BLANCO | bar
220FIC207.MEAS | Licor Blanco a Cocción | L/S
220FIC208.MEAS | Licor Blanco Tope Digestor | L/S
230LIC030.MEAS | Nivel tk buffer | %
220PIT110.PNT | SUCCION BOMBA LICOR FONDO | bar
2202301401II.PNT | CORRIENTE 2301401 | %
220TIC111.MEAS | DESC ENFRIADOR LICOR FONDO | C
220PIT106.PNT | LINEA RETORNO IMPREGNACION | bar
220TIC101.MEAS | ENF LICOR IMPREGNACION | C
2202301801II.PNT | CORRIENTE 2301801 | %
220PIT156.PNT | ACIONADOR FONDO VASO IMPREG | bar
220PIT071.PNT | FONDO CHIP CHUTE TUBULAR | M
220LIC060.MEAS | TQ PULMAO LICOR BLANCO | %
220FIC068.MEAS | LICOR CHUTE TUBULAR | L/S
220LIT154C.PNT | VASO IMPREGNACION | %
220LIT154B.PNT | VASO IMPREGNACION | %
220LIT154A.PNT | VASO IMPREGNACION | %
2202301001II.PNT | CORRIENTE 2301001 | %
2202300901II.PNT | CORRIENTE 2300901 | %
220PIT063.PNT | BOMBA ALIM DESC 3 | bar
220PIT064.PNT | BOMBA ALIM DESC 3 | bar
220PIT062.PNT | BOMBA ALIM DESC 2 | bar
2202300801II.PNT | CORRIENTE 2300801 | %
220FIC203.MEAS | EXTR LAV A VASO IMPREG | L/S
2202100401II.PNT | CORRIENTE 2100401 | %
220YIC008.MEAS | Producción Digestor | ADMT/D
220FIC463.MEAS | RETLN FILT CH RETORNO CHUTE | L/S
2202101501II.PNT | CORRIENTE 2101501 | %
220PC262A.MEAS | PARTE SUP. DIGESTOR | bar
220LIC006.MEAS | Nivel Tolva Astillas | %
220TIT007.PNT | FONDO TOLVA ASTILLAS | °C
270_AA_L7.PNT | Alcali activo licor blanco | g/l
270_S_L7.PNT | Sulfidez licor blanco | %
220LICORBRANCO.RO0003 | DOSIFICACION LB ALIMENTACION | %
220AIT473.PNT | Alcali Transferencia | g/l
220TV533.OUT | COND DESG TOLVA ASTI N2 | %
220PV034A.OUT | TQ RECUPERACION VAPOR | %
2202604801SI.PNT | VELOCIDAD 2604801 | %
220TV529.OUT | Cond. Desd. Tolva Astillas | %
220PIC262A.OUT | AIRE PRESION TOPE | %
220AIT010.PNT | DETECTOR H2S TOLVA ASTILLAS | ppm
220PIT009.PNT | VAPOR BAJA PRESIONA CAL | bar
220TV015.OUT | Atemperador Vapor fondo astillas | %
220PV019A.OUT | TQ Recuperación Vapor | %
220PIC019.MEAS | TQ RECUPERACION VAPOR | bar
220SI008_MEM.PNT | TOTALIZ ASTILLA AYER | TON/HR
220TV007.OUT | Fondo tolva Astillas | %
220TIC529.MEAS | Temperatura GNCD | C
220TV002.OUT | Vapor Tolva Astillas | %
220PIC034.MEAS | TQ RECUPERACION VAPOR | bar
220TIT009.PNT | VAPOR BAJA PRESIONA CAL | °C
220TIC015.MEAS | DESC VAPOR TOLVA ASTILLAS | C
210WIT2094.PNT | Tonelaje de Astillas Digestor 2 | TON/HRS
220SI008_ACA1.OUT | TOTALIZ ASTILLA | TON/HR
220SI008_ACA.OUT | TOTALIZ ASTILLA HOY | TON/HR
220TIC533.MEAS | COND DESG TOLVA ASTI N2 | °C
220TV014.OUT | Atemperador Vapor tolva | %
220PV034B.OUT | VAPOR A CAÑERIA ALIVIO | %
220LV006.OUT | Tolva astillas | %
220LIT006.PNT | Tolva astillas | %
220TIC007.MEAS | Fondo tolva Astillas | °C
220PIT003.PNT | DESCARGA TOLVA ASTILLAS | mbar
220PIT005.PNT | DEC VAPOR TOLVA ASTILLAS | mbar
220TIT011.PNT | CAM SALIDA TOLVA ASTILLAS | °C
220PIT011.PNT | VAPOR BAJA PRESIONTOLVA ASTILLAS | bar
220TIC014.MEAS | VAPOR BAJA PRESIONTOLVA ASTILLAS | C
2202537801SI.PNT | Velocidad 2537801 | %
2202537801iI.PNT | Corriente 2537801 | %
220PV019B.OUT | Vapor a cañeria alivio | %
2202604801II.PNT | CORRIENTE 2604801 | %
220LIT526.PNT | NIVEL SEP TOLVA ASTILLAS | %
2202100401SI.PNT | VELOCIDAD 2100401 | %
2202100101II.PNT | CORRIENTE 2100101 | %
220TIC002.MEAS | Temperatura Tolva Astillas | C
220FIT009.PNT | VAPOR BAJA PRESIONA CAL | TON/HR
220FIT011.PNT | Vapor de Baja Presión a Tolva | TON/HR
2202100402SI.PNT | VELOCIDAD 2100402 | %
2202100402II.PNT | CORRIENTE 21004012 | %
SGM-D25 | Humedad Astillas Digestor | %
20MI661.PNT | Humedad astillas | %
220MIT714.PNT | Medidor de humedad Cinta 378 | %
SGM-SF2T02 | Humedad Astillas Digestor SF2 (automatica de SGM) | %
Note on C2: ====== ID#AAABKR4XkCY Nicole Valentina Reyes Bizama (2024-04-11 22:07:36) @danieliparra@udec.cl @danieliparra93@gmail.com sólo el primer tag no reconoce con UM _Asignado a danieliparra_

## Buscador
TGA | DESCRIPCION | UNIDAD
| #N/A | #N/A